# Измеритель напряженности электростатического поля

СТ - 01

## Паспорт

МГФК 410000.001

Москва, 1999 г.

1. Основные сведения об изделии.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

1.1. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01.

МГФК 410000.001, заводской номер

Дата изготовления

Предприятие-изготовитель ООО "НТМ-Защита"

Сертификат RU.C.35.002.A № 5170

Срок действия  до 01 сентября 2008 года

2. Основные технические данные и характеристики.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

2.1. Номинальные и фактические значения основных технических данных измерителя приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение величины |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальное | фактическое |
| 1. Пределы допускаемой основной погрешности измерения напряженности электростатического поля, % | 15 |  |
| 2. Диапазон измерения напряженности электростатического поля, кВ/м | 0,3  180 |  |
| 3. Время установления рабочего режима, мин. не более | 1 |  |
| 4. Значение тест-кода амплитудно-цифрового преобразователя |  |  |

3. Комплектность.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

3.1. В комплект поставки измерителя входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| кС 39570707.20 | Преобразователь напряженности электростатического поля. | 1 |  |
| кС 39570707.30 | Блок управления и индикации | 1 |  |
| кС 39570707.40 | Измерительная пластина в форме диска | 1 | Для измерения поверхностного электростатического потенциала экрана |
| кС 39570707.50 | Разборная прямоугольная измерительная пластина | 1 | Комплектуется по отдельному заказу |
|  | Блок питания БП-ЕИ 220/12 | 1 | Для заряда аккумулятора |
|  | Аккумулятор GP 60 ААК | 6 | Автономный источник питания |
|  | Комплект укладки | 1 | Для транспортировки и хранения измерителя |
| МГФК 410000.001 РЭ | Руководство по эксплуатации (с методикой поверки) | 1 |  |
| МГФК 410000.001 ПС | Паспорт | 1 |  |

4.Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

4.1. Гарантийный  срок  эксплуатации измерителя напряженности электростатического поля СТ-01  устанавливается 12  месяцев  со  дня  ввода  его  в  эксплуатацию  или  по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Гарантийный срок хранения 12  месяцев  со  дня  приемки изделия  представителем.

4.3. Безвозмездный  ремонт  или  замена  изделия  в  течении гарантийного  срока   эксплуатации   производится   предприятием-изготовителем  при   условии   соблюдения   потребителем   правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.  В  случае  устранения  неисправностей  в  изделии  (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на  время, в течении которого измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течении  всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5.Консервация.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

5.1. Консервация  измерителя    производится в закрытом вентилируемом помещении  при  температуре окружающего воздуха от +15 до +40 С и относительной влажности  до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация измерителя производится  в  соответствии  с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты В3-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3.  По  конструктивному  признаку  измеритель  относится  к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. Свидетельство об упаковывании.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 МГФК  410000.001 №

Упакован ООО “НТМ-Защита” согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации.

должность 				личная подпись 			фамилия, имя, отчество

год, число, месяц

7. Свидетельство о приемке.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

7.1. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 МГФК 410000.001   №

(заводской номер)

соответствует техническим условиям 6685-003-18446736-98

(обозначение технических условий)

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   	“        “                      199__г.

М.П.

Представитель ОТК

(подпись)

"       "                      199   г.

8. Сведения о рекламациях

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

8.1. При отказе в работе или неисправности измерителя в период  гарантийного  срока  эксплуатации  потребителем должен быть составлен акт по форме Приложения А о необходимости  ремонта   и   отправки   измерителя  предприятию-изготовителю по адресу:

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 31, ООО "НТМ-Защита”.

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

9.1. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01  МГФК 410000.001    №

введен в эксплуатацию "        "                     199__г.

М.П.

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия)

10. Утилизация.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативно-технических документов,

на которые  приведены ссылки в данном документе.

1.  ГОСТ  9.014-78  "ЕСЭКС.  Временная   противокоррозионная защита изделий. Общие требования."

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ N

от "        "                  199__ г.

на

(наименование изделия, заводской номер, дата изготовления )

Комиссия в составе:

Председателя

(ф.,и.,о.)

и членов

(ф.,и.,о.)

с одной стороны и представителя

(наименование предприятия - изготовителя, ф.,и.,о.)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия, установила:

1.

(излагается суть претензий)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало

(указать время наработки)

3.

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа;

предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых

произошел отказ)

Заключение комиссии:

Подписи: