Анализатор шума и вибрации

АССИСТЕНТ

Паспорт

БВЕК. 438150-005ПС

- Основные сведения об изделии.

  - Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ

БВЕК.4381-005-18446736-08 (далее прибор).

Заводской номер _________  Дата изготовления ______________

Предприятие-изготовитель ООО "НТМ-Защита"

Свидетельство о поверке №_______________выдано___________

Срок действия

- Основные технические данные и характеристики.

  - Номинальные  и фактические значения основных технических данных прибора   приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение величины |
| --- | --- |
|  | номинальное | фактическое |
| 1.Уровень чувствительности капсюля микрофоного конденсаторного относительно 1 В/Па, дБ: ____________№_______ ____________№_______ Фактор коррекции LM | - 26 - 37 |  |
| 2. Диапазон измерения уровня звука с микрофоном ______________ на частотной характеристике: А, дБ С, дБ Z, дБ | 20-140 22-140 30-140 |  |
| 3.Эквивалентный уровень собственных электрических шумов шумомера, приведенных ко входу на частотной характеристике, не более: А, дБ С, дБ Z, дБ | 15 17 25 |  |
| 4.Осевая чувствительность вибропреобразователя АР___ зав. №_______ , пКл/g. АР___ зав. №_______ , пКл/g. Факторы коррекции , LV | 20 10 0,0 |  |
| 5. Диапазон измерения виброускорения для коррекций Bh, Bw, Bwm, дБ отн. 10-6 м/с2: | 70-170 |  |
| 6. Взаимное влияние каналов виброметра, дБ, не более | 0,5 |  |
| 7. Эквивалентный уровень собственных электрических шумов виброметра, приведенных ко входу для коррекций, дБ, не более: Bh Bw Bwm | 62 |  |

- Комплектность.

  - . Комплект поставки прибора  указан в таблице 2. 
Комплектация___________________

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол., шт.* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок измерительный | БВЕК.444.10 | 1 |  |
| Предусилитель микрофонный | БВЕК.444.20 |  |  |
| Микрофон конденсаторный | МК-265 |  |  |
| Микрофон конденсаторный | МК-233 |  |  |
| Штатив микрофона |  |  |  |
| Вибро-преобразователь | АР38 |  |  |
| Вибро-преобразователь | АР40 |  |  |
| Кабель соединительный предусилителя | БВЕК.444.22 |  |  |
| Кабель соединительный компьютера | БВЕК.444.11 | 1 | длина 1,5 метра |
| USB флэш диск с программами |  | 1 | 512 Мб |
| Сетевой адаптер | БПСМ-9-08 | 1 |  |
| Кассета с запасными батарейками |  | 1 |  |
| Паспорт | БВЕК. 438150-005ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | БВЕК.438150-005РЭ | 1 |  |
| Сумка укладочная | ОСТ 17.838.80 | 1 | Сумка для хранения и транспортировки. |
| ПО для измерения и анализа звука | S |  | Режимы dBSLM, dB1/3,dBC/Z |
| ПО для измерения и анализа инфразвука | I |  | Режим dBINF |
| ПО для измерения и анализа ультразвука | U |  | Режим dBULT |
| ПО для измерения и анализа вибрации 1 канал | V |  | Режимы Vha, Sha, Vwb, Swb, Band |
| ПО для измерения и анализа вибрации 3 канала | V3 |  | Режимы Vha, Sha, Vwb, Swb, Band |

*Определяется выбранной комплектацией

Примечание.  По отдельному заказу могут быть дополнительно поставлены: эквивалент микрофона конденсаторного и кабель поверочный, используемые при проведении поверки шумомера интегрирующего-виброметра.

4.Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).   4.1. Гарантийный  срок  эксплуатации прибора  устанавливается 12  месяцев  со  дня  ввода  его  в  эксплуатацию  или  по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Гарантийный срок хранения 18  месяцев  со  дня  приемки изделия  представителем.

4.3. Безвозмездный  ремонт  или  замена  прибора  в  течении гарантийного  срока   эксплуатации   производится   предприятием-изготовителем  при   условии   соблюдения   потребителем   правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.  В  случае  устранения  неисправностей  в  изделии  (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на  время, в течении которого шумомер   не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течении  всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5.Консервация.

5.1. Консервация  прибора    производится в закрытом вентилируемом помещении  при  температуре окружающего воздуха от +15о до +40о С и относительной влажности  до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация прибора производится  в  соответствии  с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты В3-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3 По  конструктивному  признаку  шумомер  относится  к группе

III-I ГОСТ 9.014-78.

6. Свидетельство об упаковывании.

  - Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ __________

БВЕК.4381-005-18446736-08  №___________

Упакован ООО “НТМ-Защита” согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации.

должность                                  личная подпись                  фамилия, имя, отчество

год, число, месяц

7. Свидетельство о приемке.

  - 7.1. Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ_____________

БВЕК.4381-005-18446736-08 № ___________________

(заводской номер)

соответствует техническим условиям ТУ.4381-005-18446736-08

обозначение технических условий)

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   	“        “                      200__г.

М.П.

Представитель ОТК

(подпись)

"       "                      200   г.

8. Сведения о рекламациях

8.1. При отказе в работе или неисправности прибора в период  гарантийного  срока  эксплуатации  потребителем должен быть составлен акт по форме Приложения А о необходимости  ремонта   и   отправки     предприятию-изготовителю по адресу:

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 31, ООО "НТМ-Защита”.

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию.

  - 9.1. Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ_____________

БВЕК.4381-005-18446736-08 № ___________________

введен в эксплуатацию "        "                     200__г.

М.П.

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия)

10. Утилизация.

Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативно-технических документов,

на которые  приведены ссылки в данном документе.

1.  ГОСТ  9.014-78  "ЕСЭКС.  Временная   противокоррозионная

защита изделий. Общие требования."

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ N

от "        "                  199__ г.

на

(наименование изделия, заводской номер, дата изготовления )

Комиссия в составе:

Председателя

(ф.,и.,о.)

и членов

(ф.,и.,о.)

с одной стороны и представителя

(наименование предприятия - изготовителя, ф.,и.,о.)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием 	изделия, установила:

1.

(излагается суть претензий)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало

(указать время наработки)

3.

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа;

предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых

произошел отказ)

Заключение комиссии:

Подписи:

# Text boxes

Лист

БВЕК. 438150-005ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.