ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

П3 –33М

## Зав. №______

### Формуляр

# БВЕК  321216.004 ФО

Содержание

Лист

1 Общие указания……………………………………………………....3

2 Основные сведения об измерителе    ……………………………….4

3 Основные технические данные измерителя   ………………………5

### 4 Комплектность………………………………………………………..6

5 Гарантии изготовителя……………………………………………….7

### 6 Сведения о консервации……………………………………………..8

7 Свидетельство об упаковывании…………………………………….9

8 Свидетельство о приемке……………………………………………10

9 Сведения о движении измерителя при эксплуатации……………...11

10 Учет работы…………………………………………………………15

11 Учет технического обслуживания…………………………………16

12 Хранение…………………………………………………………….17

13 Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте………..18

14 Результаты поверки…..……………………………………………..20

15 Особые отметки……………………………………………………..22

16 Сведения об утилизации……………………………………….…...23

17 Контроль состояния измерителя и ведения формуляра  ……..….24

Приложение А  Сведения о местах расположения деталей и

сборочных   единиц, содержащих  драгоценные материалы………..25

Приложение Б   Сведения о местах расположения деталей и

сборочных  единиц, содержащих цветные металлы и их сплавы….26

1 Общие указания

  - Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации измерителя.

1.2  Формуляр должен постоянно находиться с измерителем.

1.3 Все записи в формуляре делают только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

  - Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую  заверяет ответственное лицо.

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6 При передаче прибора на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.7 Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс работы.

##### 2 Основные сведения об измерителе

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ П3 –33М изготовлен «____»___________________________.

Изготовитель ООО “НТМ-Защита”, г. Москва.

Заводской номер измерителя _________________.

# Измеритель сертифицирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Сертификат об утверждении типа средств измерений под

№  ________               действителен до      ____________  200  г.

Измеритель зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №                 и допущен к применению в Российской федерации.

3 Основные технические данные измерителя

# 3.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значения |
| --- | --- |
|  | По техническим условиям |  |
|  | Номинальное | Допустимое | Измеренное |
| Диапазон частот, ГГц | от 0,3 до 18,0 |  |  |
| Диапазон измерений ППЭ, мкВт/см2 | от 1 до 1*105 |  |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения ППЭ, дБ на уровнях от 1,0 до 5,0 мкВт/см2 на уровнях свыше 5,0мкВт/см2 |  |  |  |
|  | ( 3,0 |  |  |
|  | ( 2,0 |  |  |
| Питание измерителя осуществляется от 4-х аккумуляторных батарей типоразмера АА, напряжением, В |  |  |  |
|  | 4,8 |  |  |
| Мощность, потребляемая измерителем от источника питания, не более, Вт |  |  |  |
|  | 0,8 |  |  |
| Время непрерывной работы не менее, ч 8 | 8 |  |  |
| Среднее время наработки на отказ не менее, ч | 10000 |  |  |
| Масса, не более, кг | 0,55 |  |  |

Начальник ОТК  ____________	______________

подпись	расшифровка подписи

# 4 Комплектность

Таблица 2

| Наименование, тип | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 Антенна – преобразователь АП-2 | БВЕК.321216.002 | 1 |
| 2 Измерительно-индикаторный блок | БВЕК.321216.001 | 1 |
| 3 Сумка укладочная | ОСТ 17.838.80 | 1 |
| 4 Блок питания | 6589-001-45162591-99 ТУ | 1 |
| 5 Руководство по эксплуатации | БВЕК.321216.004 РЭ | 1 |
| 6 Методика поверки | БВЕК.321216.004 МП | 1 |
| 7 Формуляр | БВЕК.321216.004 ФО | 1 |
| 6 Свидетельство о поверке |  | 1 |

# 5  Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых измерителей всем требованиям  ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения- 6 мес с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации- 18 мес со дня ввода в эксплуатацию.

В пределах гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует  проведение ремонта антенн.

- 5.2 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока эксплуатации;

- по истечении гарантийного срока хранения;

- при  утере или неправильном  ведении формуляра.

# 6  Сведения о консервации

Таблица 3

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# 7 Свидетельство об упаковывании

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ П3 –33М зав.  №________ упакован ООО «НТМ-Защита» согласно  требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

______________________        ________________   __________________

должность                              личная подпись         расшифровка   подписи

_____________________

число, месяц, год

# 8  Свидетельство о приемке

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ П3 –33М

№________________________________ изготовлен и принят

заводской номер

в соответствии с обязательными требованиями государственных

стандартов, действующей технической документацией и признан годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.   _________________     ____________________

личная подпись                  расшифровка   подписи

_____________________

число, месяц, год

##### 9 Сведения о движении измерителя при эксплуатации

Таблица 4 – Движение измерителя при эксплуатации

| Дата уста- новки | Где уста-новлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуа-тации | после последнего ремонта |  |  |

9.1 Прием и передача  измерителя

Таблица  5  -  Прием и передача измерителя

| Дата | Состояние измерителя | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

9.2 Сведения о закреплении измерителя при эксплуатации

Таблица 6  -  Сведения о закреплении измерителя при эксплуатации

| Наименование изделия и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреп-ление | Откреп-ление |  |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРО-МАГНИТНОГО ПОЛЯ П3 –33М БВЕК 321216 |  |  |  |  |

9.3 Ограничения по транспортированию

Допускается транспортирование измерителя в упаковке всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50(С и относительной влажности окружающего воздуха 98 % при температуре плюс 25(С.

При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.  Не допускается кантование антенны.

# 10 Учет работы

Таблицы  7

| Дата | Цель работы | Время | Продол-житель- ность работы | Наработка | Кто прово- дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окончания работы |  | после послед- него ремон-та | с начала эксплу- атации |  |  |

11 Учет технического обслуживания

###### Таблица 8

| Дата | Вид техни-чес-кого обслу-жива-ния | Наработка | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после послед-него ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |  |

##### 12 Хранение

Таблица  9

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

##### 13 Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте

В случае выявления  неисправности в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности   (при  распаковывании измерителя),  потребитель должен предъявить рекламацию предприятию ОО  «НТМ-Защита»,  115409, г. Москва, Каширское шоссе. д. 31.

Регистрацию рекламаций проводят по форме таблицы  10.

### Таблица 10

| Номер и дата уведомления | Краткое содержание рекламации (номер и дата рекламацион-ного акта) | Меры, принятые по устранению отказов, и результаты гарантийного ремонта | Дата ввода антенны в эксплуатацию (номер и дата акта удовлетворения рекламации) | Время, на которое продлен гарантийный срок | Должность, фамилия и подпись лица, производив-шего гарантийный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Таблица  11 -  Учет выполнения работ по текущему ремонту

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверивше-го работу |  |

# 14 Результаты поверки

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  П3 –33М подлежит поверке через один год.

Учет проведения поверок приведен в таблице 12.

Таблица  12

| Дата поверки | Срок очередной поверки | Должность и подпись лица, проводившего поверку |
| --- | --- | --- |

# Результаты периодической поверки приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Зна че- ние | Дата | Зна че- ние | Дата | Зна че- ние |

# 15 Особые отметки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# 16 Сведения об утилизации

По истечении указанного в руководстве по эксплуатации срока службы измеритель подлежит утилизации. Принятие особых мер безопасности при этом не требуется, при демонтаже рекомендуется использовать электропаяльник на напряжение до 42В.

Измеритель разбирается, металлические детали и провода сортируются по видам цветных и черных металлов и сдаются в металлолом. Работы проводятся на основании данных, внесенных в конструкторскую документацию  на антенну.

# 17 Контроль состояния измерителя и ведения формуляра

Таблица 14

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оцен-ка проверяющего | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по состоянию антенны | по ведению форму-ляра |  |  |

Приложение А

Сведения о местах расположения деталей и сборочных

единиц,     содержащих драгоценные материалы

Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц,     содержащих драгоценные материалы, приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Обозначение | Наиме-нование | Ко-личество | Куда входит | Наименова-ние материала | Масса,г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение | Колл-чество |  | в 1 шт. | в изделии |  |

Приложение Б

Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц,

содержащих цветные металлы и их сплавы

Сведения о местах расположения деталей и сборочных единиц,     содержащих цветные металлы и их сплавы, приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Обозначение | Наимено-вание | Количество | Наименование цветного металла | Масса, кг | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в 1шт. | в изде-лии |  |

ЛИСТ    РЕГИСТРАЦИИ    ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (стра-ниц) в доку-менте | № доку-мента | Входящий № сопроводите-льного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заме-нен- ных | но- вых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |

### Итого в формуляре пронумерованных _________________.

количество  листов

Начальник ОТК

МП   _____________________     ________________________

личная подпись                 расшифровка   подписи

_____________________

число, месяц, год